## 投标报价清单封面
中天首府三期弱电智能化工程投标报价清单
招 标 人：
工 程 名 称： | 中天首府三期弱电智能化工程
投 标 总 价(小写)： | 0
(大写)： | 0
投 标 人：
法 人 代 表： | （签字或盖章）
编 制 人： | （造价工程人员签字盖专用章）
投 标 时 间： | 2023 年 月 日

## 报价说明
工程量清单及报价总说明
工程概况 | 1、本工程系，工程地点位于抚顺市。本次招标工程范围及内容详见招标文件。
2、本工程计划工期详见招标文件。
3、具体见清单，乙方具备施工条件。
4、本工程交通运输方便。
5、按环境保护要求，施工时应严格控制施工噪声，并采取措施以减少工地扬尘。
工程招标范围 | 本工程招标范围为 中天首府三期弱电智能化工程 施工内容及界面划分范围，具体以施工图纸及清单为准，需自行考察现场，无论何种情况总价包干均不做调整。 1.材料设备要求品牌：可视对讲：冠林等；摄像头：大华、海康 道闸系统为捷顺 牌；配套其他辅材等，在投标报价时，投标单位需要注明品牌。清单型号仅为示意最终报价以上规定为准,功能要求须一致。
工程量清单编制依据和清单组成 | 1、本工程采用工程量清单招标，即《工程量清单》表中列出的工程量是招标人依据现有施工图纸资料及招标文件计算的准备工程量，作为各投标人投标报价的参考依据（以“项”计算的清单项目按投标报价综合单价包干，无论任何情况发生，不予调整）。招标人不对招标清单工程量的准确性负责，投标人必须按照招标文件（含所附后合同条件）、规范、施工图纸要求对招标清单工程量进行复核，对有差异的工程量和清单项在清单补充项内完成。
2、本工程量清单的项目名称、计量单位和工程量计算规则依据招标文件、设计文件并针对本项目的具体情况及招标人的要求进行编制。
3、本工程合同价款采用综合单价及总价包干形式。为交钥匙工程。
4、投标报价中措施费为完成整个项目的费用，包括按有关文件规定计取的措施项目费、技术措施费(包括雨季及异常气候施工措施费)、文明施工措施费(包括施工区域围蔽等)、临时设施费及其它措施费等。除各单位工程量清单中已列入的专业施工措施项目报入综合单价外，施工中可能采用的其它施工措施均以总价包干，须在报价时慎重考虑。无论任何情况发生，本项目通用施工措施费不予调整。投标人未报价而实际施工过程中需采用的措施项目，视为投标人已将其费用报入其它措施项目中。
工程质量、材料、施工要求 | 详见招标文件。
材料设备供应 | 1、本工程所需材料均由乙方自主采购供应： （1）乙方自主采购供应的材料设备指乙方按国家及工程所在地相应规范、规定要求自行采购供应并满足设计要求的材料设备； （2）乙方自主采购供应的材料设备价格包括材料出厂价、装卸运输费、包装费、运输保险费、运输损耗、采保费、销售税金等所有费用。
其他需要说明的问题 | 1、投标人需按本清单指定的格式报价。
2、综合单价及总价包干包括但不限于：包工包料、包安装、包运输、包安全文明施工、包工期、包质量、包垃圾清运、包验收、包成品及半成品保护费、赶工费、验收、管理费、利润、规费、税金、风险（含材料、人工涨价、安全、抢工、冬雨季施工等风险）及场内不确定因素（如施工场地不能及时提供、交叉施工等）已全部考虑到综合单价及总价中。投标人已在投标时自行考虑上述风险及场内不确定因素等因素，一旦中标，单价不予调整。
3、施工措施费用单独列项，由投标人按现行《建设工程工程量清单计价规范》，总价包干，同时投标人须申报安全文明施工措施费分项单价。无论任何情况发生，包干总价不予调增。
4、投标报价由投标人依据招标文件的约定、本工程量清单和报价总说明的要求，结合施工现场情况、自行制定的施工组织设计或施工方案，按照企业定额或参照市场价格自主报价。
5、工程量清单应与招标文件、合同约定、现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和设计图纸等结合一起使用。若图纸要求不明确的地方，应以本工程量清单各项要求为依据报价。
6、投标人根据招标人提供的图纸、招标文件及工程量清单项目进行核对，如发现招标人的工程量清单特征描述有错、漏、少项等问题，应及时书面向招标人提出质疑，经招标人确认后予以调整。 投标人应按招标人发出书面的（或电子文档）《工程量清单》项目工程量进行报价，不允许擅自调整清单工程量,但投标人认为清单工程量不准确或有遗漏,可在补充项目内进行补充或调整。 投标人可根据本工程的特点按照提供的表格式样扩展增加投标人部分其他项目。中标人签定合同后，中标人不得提出任何追加其他项目。
7、无论工程量是否已经给定，在已报价的分部分项工程量清单报价表中应逐项填写综合单价和合价，对于投标单位未填写综合单价和合价的项目，其费用将视为已包括在工程量清单报价中的已填写项目的综合单价和合价之中。
8、符合合同规定的全部费用都应包括在已报价的工程量清单报价表所列的各项项目中。工程量清单中未列出的项目，且投标人未在规定的时间内提出，则其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目的单价或总价中。
9、本工程量清单之“项目名称/项目特征”只对各清单项目的主要做法或项目内容作一般性说明，未对施工单位按设计图纸的技术要求、规范及满足于本工程的目的所需的各种可能的施工方法和施工内容作详细描述，但投标人在投标时必须在报价中考虑前述未作说明的施工方法和施工内容，中标后，中标人不得以未考虑这些因素为理由要求调价或拒绝承担本工程，否则均视为主动放弃中标资格。
10、表格计算错误的纠正： (1) 当以小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准。 (2) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显差异应以标出的合价为准，同时对单价予以修正。 (3) 当各细目的合价累计小于总价时，应以合价累计为准，修正总价。当各细目的合价累计大于总价时，应以总价为准，修正细目价。 (4) 按以上原则对差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标书不予生效。
11、分部分项工程量清单表中的项目名称不得随意删除或涂改，否则作废标处理。
12、砂石、渣土、污水及现场所有降水排放、建筑垃圾清运等，需到城管、市政、环卫等相关部门办理手续，其费用由中标人承担。
13、本清单（包括以上说明）与招标文件（含此前的招标答疑）不一致时，以本清单为准。
14、甲限材料：（具体详见主要材料一览表）
15、仅需要填写黄颜色部分的，其它均为自动计算。
16、付款方式：（其中设备款占合同总价款的60%（提供13%专票），人工费及辅材占合同总价款的40%（提供9%专票）） ① 合同签订后，人员进场后,向乙方支付合同总金额中设备款的10%作为工程预付款； ②乙方发货前向甲方提供厂家发货单，甲方自收到发货单7日内支付每次发货单设备款的50%； ③乙方设备全部进场，完成安装且验收合格后，支付至合同总价款的85%; ④工程全部竣工验收合格、所有设备、竣工档案、设备说明书等资料移交物业公司且竣工结算后，付至结算总价的95%； ⑤结算总价的5%作为质保期工程保修金，质保期为两年，开始时间为所有工程验收合格并移交物业公司之日起计算，缺陷责任期满质保金无息返还；
17、投标人必须完全遵照本报价总说明报价，否则招标人有权予以拒绝。 递交标书截止时间：2023年11月14日 下午13：00前 投标地址：辽宁省营口市站前区渤海大街与盼盼路交汇处中天大厦南门 辽宁中天企业集团（十五楼） 投标文件除清单外需包含单位相关资质文件 投标文件请密封纸质版装订（3本）及电子版（电子版发送至ztjtzbcg@163.com）。
三.投标保证金： 1.金 额：为30000元整（叁万元整），在接到招标通知书后2日内提交完成 2.形 式：为银行汇款（公司名称:营口市中旭建筑工程有限公司 银行账号:18410078801600001557 行号:310228000019 开户行:浦发银行营口分行） 3.有效期：至施工图审查合格中标方合同确定后 4.返还日期：最终合同确定
投标人需携带：1、企业法人授权委托书原件（盖红章）； 2、授权委托人在本单位缴费的社保证明（系统打印）； 3、授权委托人与本单位签订的劳动合同复印件； 4、投标保证金转账记录。
投标人需携带：1、企业法人授权委托书原件（盖红章）； 2、授权委托人在本单位缴费的社保证明（系统打印）； 3、授权委托人与本单位签订的劳动合同复印件； 4、投标保证金转账记录。

## 汇总表
中天首府三期弱电智能化工程汇总表
序号 | 工程名称 | 工程造价(元) | 建筑面积（平方米） | 平米单价 （元/平方米） | 备注
1 | 可视对讲系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
2 | 视频监控系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
3 | 公共广播系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
4 | 门禁、道闸系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
5 | 电梯对讲系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
6 | 综合布线系统清单 | 0 | 136774.58 | 0
7 | 合计 | 0 | 136774.58 | 0

## 可视对讲系统清单
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
| 一、 | 楼宇可视对讲系统
1 | 可视对讲系统001 | 小院门口主机 | 1、名称：小院门口主机 2、规格、功能：可视+刷卡+密码 3、满足设计规范要求 | 台 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 可视对讲系统002 | 住户内10寸数字分机 | 1、名称：住户内10.1英寸数字分机 2、满足设计规范要求 | 台 | 917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 可视对讲系统003 | POE交换机 | 1、名称：POE交换机 2、满足设计规范要求 | 台 | 129 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 可视对讲系统004 | 室内紧急求助按钮 | 1、名称：室内紧急求助按钮 2、满足设计规范要求 | 个 | 917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 可视对讲系统005 | 手动开门按钮 | 1、名称：手动开门按钮 2、满足设计规范要求 | 个 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 可视对讲系统006 | 分机电源 | 1、名称：分机电源 2、满足设计规范要求 | 台 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 可视对讲系统007 | 小区可视中心管理机 | 1、名称：小区可视中心管理机 2、规格、功能：管理中心和主入口 3、满足设计规范要求 | 台 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 可视对讲系统008 | 管理软件 | 1、名称：管理软件 2、规格、功能：管理中心和主入口 4、满足设计规范要求 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 可视对讲系统009 | 写卡控制器 | 1、名称：写卡控制器 2、满足设计规范要求 | 台 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 可视对讲系统010 | 中信设备电源 | 1、名称：中信设备电源 3、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 可视对讲系统011 | 中心机房管理计算机 | 1、名称：中心机房管理计算机 2、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 可视对讲系统012 | 核心交换机 | 1、名称：核心交换机 3、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 可视对讲系统013 | 汇聚交换机 | 1、名称：汇聚交换机 4、满足设计规范要求 | 台 | 31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 可视对讲系统014 | 电磁锁 | 1、名称：电池锁 2、满足设计规范要求 | 台 | 59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 可视对讲系统015 | 平台电脑 | 1、名称：安装管理平台 2、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 视频监控系统清单
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
| 一、 | 视频监控系统
1 | 视频监控001 | 拼接屏 | 1、名称：拼接屏 2、类型：55寸 3、满足设计规范要求 | 套 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 视频监控002 | 解码器 | 1、名称：解码器 2、规格：6进6出 3、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 视频监控003 | 网络矩阵 | 1、名称：网络矩阵 2、规格：800路 3、满足设计规范要求 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 公共广播系统清单
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
公共广播系统清单
1 | 公共广播001 | 草坪音箱 | 1、名称：草坪音箱 2、规格：10W（树脂） 3、满足设计规范要求 | 台 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 公共广播002 | IP功放 | 1、名称：功放 2、规格：500W 3、满足设计规范要求 | 台 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 门禁、道闸系统清单
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
| 一、 | 服务软件
1 | 道闸系统001 | 系统服务器 | 1、名称：系统服务器 2、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 道闸系统002 | 软件数据库 | 1、名称：软件数据库 2、满足设计规范要求 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 道闸系统003 | 车牌识别管理软件 | 1、名称：车牌识别管理软件 2、满足设计规范要求 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 二、 | 车辆管理终端设备
4 | 道闸系统004 | 授权发卡器 | 1、名称：授权发卡器 2、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 三、 | 车牌识别部分
5 | 道闸系统005 | 高清车牌识别一体机 | 1、名称：高清车牌识别一体机 2、满足设计规范要求 | 套 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 道闸系统006 | 辅助摄像机 | 1、名称：辅助摄像机 2、满足设计规范要求 | 台 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 道闸系统007 | 软件加密狗 | 1、名称：软件加密狗 2、满足设计规范要求 | 套 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 道闸系统008 | 防砸系统 | 1、名称：防砸系统 2、满足设计规范要求 | 套 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 道闸系统009 | 栅栏杆 | 1、名称：栅栏杆 2、满足设计规范要求 | 套 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 道闸系统010 | 辅材 | 1、名称：辅材 2、满足设计规范要求 | 批 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 电梯对讲
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
电梯对讲系统清单
1 | 电梯对讲系统001 | 五方对讲通讯电缆 | 1、名称：五方对讲通讯电缆 2、规格：RVVP-4*1.0 3、满足设计规范要求 | 米 | 21560 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 电梯对讲系统002 | 其他材料 | 1、名称：其他材料 2、满足设计规范要求 | 批 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 电梯对讲系统003 | 线缆铺设费 | 1、名称：线缆铺设费 2、满足设计规范要求 | 项 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 综合布线系统清单
中天首府三期弱电智能化工程清单计价表
工程名称：中天首府三期弱电智能化工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价(a+b+c+d+e+f+g+h) | 合价 | 综合单价构成（元）
[8 empty] | 人工费（a） | 材料费(b) | 主材费(c) | 机械费(d) | 管理费(e) | 利润(f) | 规费(g) | 税金(h)
综合管道清单
1 | 综合布线001 | 楼宇对讲信号线 | 1、名称：楼宇对讲信号线 2、规格、型号：楼宇超五类网线 3、满足设计规范要求 | 米 | 36900 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 综合布线002 | 楼宇对讲主干电源线 | 1、名称：楼宇对讲主干电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*2.5，1、2、3号楼高层部分 3、满足设计规范要求 | 米 | 3400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 综合布线003 | 小院主机电源线 | 1、名称：小院主机电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 2660 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 综合布线004 | 小院主机信号线 | 1、名称：小院主机信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 2660 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 综合布线005 | 电磁所电源线 | 1、名称：电磁所电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 2660 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 综合布线006 | 电磁所信号线 | 1、名称：电磁所信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 240 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 综合布线007 | 开门按钮信号线 | 1、名称：开门按钮信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 2660 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 综合布线008 | 广播线 | 1、名称：广播线 2、规格、型号：RVV-2*1.0 3、满足设计规范要求 | 米 | 6800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 综合布线009 | 道闸联网线 | 1、名称：道闸联网线 2、规格、型号：超五类网线 3、满足设计规范要求 | 米 | 410 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 综合布线010 | 汇聚交换机 | 1、名称：核心交换机 2、规格、型号：参数需满足楼宇对讲、监控、广播正常运转、需考虑后期扩容 3、满足设计规范要求 | 台 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 综合布线011 | 接入交换机 | 1、名称：接入交换机 2、规格、型号：参数需满足楼宇对讲、监控运转、可管理、千兆光口上传、16口交换机 3、满足设计规范要求 | 台 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 综合布线012 | 机柜 | 1、名称：机柜 2、规格、型号：42U 3、满足设计规范要求 | 个 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 综合布线013 | 水晶头 | 1、名称：水晶头 2、规格、型号：超五类、六类 3、满足设计规范要求 | 盒 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 综合布线014 | 挖沟土方 | 1、名称：挖沟土方 2、规格、型号：宽1200mm，深800mm，不含残土外运 3、满足设计规范要求 | 米 | 1120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 综合布线015 | 报警求助按钮用线 | 1、名称：报警求助按钮用线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*0.5 3、满足设计规范要求 | 米 | 12170 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合计 |  |  |  |  | 0

## 主要材料价格表
主要材料价格表
序号 | 名称 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 限定品牌（按招标文件规定品牌报价） | 备注
楼宇可视对讲系统
1 | 小院门口主机 | 1、名称：小院门口主机 2、规格、功能：可视+刷卡+密码 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
2 | 住户内10寸数字分机 | 1、名称：住户内10.1英寸数字分机 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
3 | POE交换机 | 1、名称：POE交换机 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
4 | 室内紧急求助按钮 | 1、名称：室内紧急求助按钮 2、满足设计规范要求 | 个 |  | 详见报价说明
5 | 手动开门按钮 | 1、名称：手动开门按钮 2、满足设计规范要求 | 个 |  | 详见报价说明
6 | 分机电源 | 1、名称：分机电源 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
7 | 小区可视中心管理机 | 1、名称：小区可视中心管理机 2、规格、功能：管理中心和主入口 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
8 | 管理软件 | 1、名称：管理软件 2、规格、功能：管理中心和主入口 4、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
9 | 写卡控制器 | 1、名称：写卡控制器 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
10 | 中信设备电源 | 1、名称：中信设备电源 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
11 | 中心机房管理计算机 | 1、名称：中心机房管理计算机 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
12 | 核心交换机 | 1、名称：核心交换机 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
13 | 汇聚交换机 | 1、名称：汇聚交换机 4、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
14 | 电磁锁 | 1、名称：电池锁 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
15 | 平台电脑 | 1、名称：安装管理平台 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
视频监控系统
1 | 拼接屏 | 1、名称：拼接屏 2、类型：55寸 3、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
2 | 解码器 | 1、名称：解码器 2、规格：6进6出 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
3 | 网络矩阵 | 1、名称：网络矩阵 2、规格：800路 3、满足设计规范要求 | 项 |  | 详见报价说明
公共广播系统清单
1 | 草坪音箱 | 1、名称：草坪音箱 2、规格：10W（树脂） 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
2 | IP功放 | 1、名称：功放 2、规格：500W 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
服务软件
1 | 系统服务器 | 1、名称：系统服务器 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
2 | 软件数据库 | 1、名称：软件数据库 2、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
3 | 车牌识别管理软件 | 1、名称：车牌识别管理软件 2、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
车辆管理终端设备
4 | 授权发卡器 | 1、名称：授权发卡器 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
车牌识别部分
5 | 高清车牌识别一体机 | 1、名称：高清车牌识别一体机 2、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
6 | 辅助摄像机 | 1、名称：辅助摄像机 2、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
7 | 软件加密狗 | 1、名称：软件加密狗 2、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
8 | 防砸系统 | 1、名称：防砸系统 2、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
9 | 栅栏杆 | 1、名称：栅栏杆 3、满足设计规范要求 | 套 |  | 详见报价说明
10 | 辅材 | 1、名称：辅材 2、满足设计规范要求 | 批 |  | 详见报价说明
电梯对讲系统清单
1 | 五方对讲通讯电缆 | 1、名称：五方对讲通讯电缆 2、规格：RVVP-4*1.0 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
2 | 其他材料 | 1、名称：其他材料 2、满足设计规范要求 | 批 |  | 详见报价说明
3 | 线缆铺设费 | 1、名称：线缆铺设费 2、满足设计规范要求 | 项 |  | 详见报价说明
综合管道清单
1 | 楼宇对讲信号线 | 1、名称：楼宇对讲信号线 2、规格、型号：楼宇超五类网线 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
2 | 楼宇对讲主干电源线 | 1、名称：楼宇对讲主干电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*2.5，1、2、3号楼高层部分 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
3 | 小院主机电源线 | 1、名称：小院主机电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
4 | 小院主机信号线 | 1、名称：小院主机信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
5 | 电磁所电源线 | 1、名称：电磁所电源线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
6 | 电磁所信号线 | 1、名称：电磁所信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
7 | 开门按钮信号线 | 1、名称：开门按钮信号线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*1.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
8 | 广播线 | 1、名称：广播线 2、规格、型号：RVV-2*1.0 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
9 | 道闸联网线 | 1、名称：道闸联网线 2、规格、型号：超五类网线 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
10 | 汇聚交换机 | 1、名称：核心交换机 2、规格、型号：参数需满足楼宇对讲、监控、广播正常运转、需考虑后期扩容 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
11 | 接入交换机 | 1、名称：接入交换机 2、规格、型号：参数需满足楼宇对讲、监控运转、可管理、千兆光口上传、16口交换机 3、满足设计规范要求 | 台 |  | 详见报价说明
12 | 机柜 | 1、名称：机柜 2、规格、型号：42U 3、满足设计规范要求 | 个 |  | 详见报价说明
13 | 水晶头 | 1、名称：水晶头 2、规格、型号：超五类、六类 3、满足设计规范要求 | 盒 |  | 详见报价说明
14 | 挖沟土方 | 1、名称：挖沟土方 2、规格、型号：宽1200mm，深800mm，不含残土外运 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
15 | 报警求组按钮用线 | 1、名称：报警求组按钮用线 2、规格、型号：楼宇对讲电源RVV-2*0.5 3、满足设计规范要求 | 米 |  | 详见报价说明
注： 1、注明材料品牌。 2、本表材料设备单价必须与工程量报价清单中的主材费单价一致,否则按二者之间的最低价为准。 3、本表材料设备价格包含内容与本清单之“工程量清单及报价总说明”之“材料设备供应”约定的内容完全相同